宜昌市建筑装饰装修小散工程安全管控

和服务指南（试行）（征求意见稿）

根据《中华人民共和国安全生产法》《住宅室内装饰装修管理办法》《宜昌市小散工程和零星作业安全生产管控办法》等规定，结合宜昌实际，制定本指南。

一、管控服务流程

按照“全程闭环管控、便民高效服务”原则，依托“装修一件事”平台（以下简称：平台），划分五个阶段，实施既有建筑装饰装修小散工程安全全过程管控和服务。

（一）事前服务阶段

装修人（建设单位或业主）在平台优选装饰装修企业→商定设计方案及价格→线上签订装修合同，装饰装修企业同步上传设计方案→装修人办理装修资金线上存管（自主选择）。

（二）备案登记阶段

开工前，装修人线上申请小散工程备案→属地街道（乡镇）线上办理备案→系统生成工程备案回执→平台将备案回执推送至物业管理单位→物业管理单位完成开工登记。

（三）装修施工阶段

装饰装修企业在平台上分阶段提请装修人验收和拨付进度款→装修人分阶段验收和拨付进度款（或者由资金存管的第三方监管账户根据验收确认信息，自动拨付进度款）。

街道（乡镇）现场监督服务，物业管理单位日常巡查。

（四）竣工验收阶段

装饰装修企业申请竣工验收→装修人验收并评价。

（五）质量保修阶段

装修人线上提出保修事项→装饰装修企业现场核实，实施保修责任范围内的保修事项→装修人验收并评价。

宜昌市建筑装饰装修小散工程管控服务流程图见【附件1】。

二、事前服务阶段

（一）优选装饰装修企业

装修人通过平台，查阅建筑装饰装修企业以及房屋安全鉴定机构、质量检测机构等信息，包括营业执照、资质等级（如有规定）、安全生产许可证、过往工程业绩、信用评价结果等信息，择优选择合规装饰装修企业，规避无资质、不良信用施工主体。

（二）签订装修合同

装修人与选定的装饰装修企业确认设计方案和价格后，通过平台签订装修合同、确认设计方案。平台对装修合同和设计方案进行电子备案，为后续纠纷调处提供依据。

装修合同需明确工程范围、工期、价款、质量标准、安全生产责任、保修条款（保修范围、期限和联系方式）、资金拨付节点等内容。

（三）查阅房屋图纸

装修人为该装修房屋所有权人的，可在平台申请查看房屋竣工图纸有关信息，避免设计过程中破坏建筑主体和承重结构。

装修人为该装修房屋使用人的，可在平台提交房屋所有权人书面同意装修证明材料后，查看房屋竣工图纸有关信息。

（四）装修资金存管

装修人可以自主选择是否将装修资金提前按照合同约定的施工节点及金额存入平台指定的第三方监管账户，保障资金安全，防范工程款拖欠。

资金存管金额、拨付节点与工程施工进度、验收结果绑定。第三方监管账户根据装修人分阶段验收结果确认信息，按照合同约定的节点，自动拨付进度款。

三、备案登记阶段

（一）装修人申请备案登记

装修人在平台上申请小散工程备案、签署安全生产承诺书。平台与宜昌市小散工程和零星作业安全生产管理服务平台联通，将工程备案信息推送至街道（乡镇）。

涉及变动建筑主体和承重结构、搭建构筑物、拆改供暖或者燃气管道等情形的，装修人应在平台上传原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案、城市规划行政主管部门批准文件、供暖或燃气管理单位批准文件等补充资料。

（二）装饰装修企业配合备案登记

装饰装修企业主动告知装修人在平台申请工程备案登记，并配合装修人提供备案登记材料。未办理工程备案登记的，装饰装修企业不得组织施工。

（三）街道（乡镇）受理备案登记

街道（乡镇）收到工程备案登记申请后，1个工作日内，在平台上完成资料审核。

经审核，工程备案登记申请资料符合要求的，街道（乡镇）予以备案登记，平台自动生成电子备案回执（含安全巡查二维码），连同《建筑装饰装修禁止行为和注意事项》【见附件2】和特殊建设工程【见附件3】、其他建设工程消防设计审查验收或者备案要求，同步推送至装修人、装饰装修企业。装修人或者装饰装修企业下载打印电子备案回执，在施工现场醒目位置张贴公示。

经审核，工程备案登记申请资料不符合要求的，街道（乡镇）一次性线上告知装修人补正资料后，予以备案登记。

（四）物业管理单位受理开工登记

物业管理单位收到装修备案回执后，1个工作日内，在平台确认工程备案信息，并与装修人、装饰装修企业线上签订《室内装饰装修管理服务协议》和受理开工登记，平台自动向装修人、装饰装修企业推送《建筑装饰装修工程禁止行为和注意事项》。

四、装修施工阶段

（一）加强管控和服务

1.实时掌握工程动态

装饰装修企业通过平台实时更新装修施工进度，装修人、物业管理单位、街道（乡镇）线上查看和掌握工程动态。

2.节点验收及资金拨付

装修施工达到合同约定节点的，装饰装修企业通过平台申请节点验收及资金拨付。装修人现场验收合格后，应按合同约定及时足额拨付工程进度款。采用装修资金存管的，装修人在平台确认验收结果后，由第三方监管账户根据验收合格信息，自动将对应节点的装修资金拨付至装饰装修企业账户，同时，装修人向第三方监管账户支付下一节点装修资金。

3.施工现场安全检查

街道（乡镇）依据县市区小散工程和零星作业安全生产管控实施细则，实施现场检查，排查治理隐患，及时受理关于安全隐患和违法违规行为的投诉，并在平台更新检查和处置信息。

4.日常巡查服务

物业管理单位按照《装饰装修管理服务协议》，开展日常巡查，并在平台更新巡查记录。

（二）严格各方安全责任

1.装修人安全责任

（1）督促装饰装修企业加强安全生产管理、消除安全隐患，及时制止安全生产违法违规行为；不具备安全生产监管能力的，可以委托有资质第三方机构管理。

（2）不得明示或暗示装饰装修企业从事影响建筑结构安全、消防安全等违法作业。严禁要求装饰装修企业违规拆改承重结构、违规搭建。

（3）按照合同约定的节点和方式，及时足额支付装修资金。

2.装饰装修企业安全责任

（1）建立装修施工现场安全生产责任制，配备项目安全生产管理人员，制定安全作业方案，定期对施工现场开展安全隐患排查治理，并在平台更新隐患排查治理信息。

（2）对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，涉及建筑电工、焊工、架子工、高处作业吊篮安拆等特种作业的，作业人员应持证上岗。

（3）涉及动火作业的，在平台上按照规定办理动火审批手续【模板见附件4】，配备监护人，落实防火措施。

（4）配备必要安全防护用品和消防器材，督促作业人员正确使用安全防护用品。对作业区域实施安全围挡和安全警戒告知，合理划分施工区域，采取有效的防火分隔措施。

（5）依法缴纳从业人员工伤保险费，鼓励购买人身意外伤害和第三方责任险，预防生产经营风险。

3.街道（乡镇）安全责任

（1）工程备案登记后5日内，按照《建筑装饰装修小散工程安全检查技术要点》【见附件5】，开展首次现场检查，后续，按照《建筑装饰装修小散工程风险等级划分》【见附件6】，开展分类分级检查（低风险工程按需开展、一般风险工程每月不少于1次、高风险工程每月不少于2次），扫码填写现场检查记录。

（2）现场检查发现未经工程备案登记擅自动工作业、违法违规作业和存在安全隐患的，及时制止并责令整改；对拒不改正的，移交相关部门依法查处并实施联合惩戒。

（3）发现安全隐患的，按照隐患严重程度，实施分类处置：对一般安全隐患，通过平台向装修人、装饰装修企业推送限期整改通知书【模板见附件7】；对重大事故隐患【见附件8】或影响房屋安全的违法违规行为，通过平台向装修人、装饰装修企业推送停工整改通知书【模板见附件9】，同步推送和告知县市区住建部门、物业管理单位。

一般安全隐患整改完成后，督促装饰装修企业在平台上更新整改信息；重大事故隐患整改完成后，督促装饰装修企业在平台上更新整改信息并提交复查申请，街道（乡镇）现场核查合格后，线上出具复工通知书【模板见附件10】。

4.物业管理单位安全责任

按照《装饰装修管理服务协议》约定，严把门禁关，对装饰装修活动开展日常巡查。发现未经备案登记擅自施工、违法违规施工行为的，及时劝阻制止，并通过平台向街道（乡镇）报告。

5.县市区住建部门安全责任

履行安全提醒、技术指导职责，指导街道（乡镇）处理重大事故隐患和违法违规行为，依法受理职责范围内的违法违规案件。

五、竣工验收阶段

（一）装饰装修企业申请竣工验收

装修工程竣工后，装饰装修企业通过平台向装修人提交竣工验收申请，上传施工资料、质量安全自检记录。装修人与装饰装修企业依据《建筑装饰装修工程质量验收标准（GB 50210-2018）》或《住宅室内装饰装修工程质量验收规范（JGJ/T 304-2013）》，组织现场验收。

（二）装修人验收确认

装修人完成现场验收后，在平台确认验收意见（合格/不合格）；验收不合格的，一次性注明整改要求，退回验收申请，装饰装修企业完成整改后重新申请验收。

装修人对空气质量有疑虑的，可以通过平台查阅空气质量检测机构信息，委托专业机构检测空气质量。经检测，空气质量不合格的，装饰装修企业应当返工，并由责任人承担相应损失。

装修人未进行验收确认但实际已投入使用的，视为验收合格。

（三）装修资金尾款拨付

装修工程竣工验收合格后，装修人应按照合同约定及时足额支付工程尾款。采用装修资金存管的，由第三方监管账户根据装修人验收合格信息，自动将装修资金尾款按照合同约定一次性拨付至装饰装修企业账户。

（四）装修工程管控销号

平台将装修人确认的验收合格信息推送街道（乡镇）和物业管理单位，街道（乡镇）线上核查，必要时现场抽查，核查抽查通过后，在平台对装修工程实施管控销号。

（五）装饰装修服务评价

装修人通过平台对装饰装修企业的安全文明施工、工程质量、服务态度、工期履约等情况进行星级评价，评价结果纳入装饰装修企业信用档案，并通过平台公示，供其他装修人参考。

六、质量保修阶段

（一）提出保修申请

保修期内，装修人发现装饰装修质量问题的，通过平台向装饰装修企业提出保修申请，描述问题，上传图片。

（二）确认保修责任

装饰装修企业收到保修申请后，24小时内受理反馈，属于保修范围内的，5日内制定保修方案并上传平台，注明完成时限。

（三）保修实施及核验

装饰装修企业实施保修整改，保修整改完成后，在平台上传保修现场图片、记录并申请装修人验收。装修人现场核验，保修整改不合格的，退回验收申请，要求重新整改；保修整改合格的，在平台确认保修验收合格意见。

（四）保修纠纷处置

装饰装修企业逾期未回应保修申请或逾期未完成整改，发生纠纷的，装修人可以向街道（乡镇）推送告知信息，街道（乡镇）受理并组织人民调解。

（五）保修服务评价

装修人对装饰装修企业保修响应、保修质量进行星级评价，评价信息纳入企业信用档案。

七、违法违规行为处置

（一）现场处置与取证

街道（乡镇）、物业管理单位发现违法违规行为的，应立即劝阻制止；对已造成事实后果或者拒不改正的，实施拍照、录像取证，同时收集施工合同、图纸、方案等资料并上传平台。

（二）线索移交与处置

街道（乡镇）对职权范围内的违法违规行为，实施依法依规处置；对职权范围外的违法违规行为，移交县市区相关部门处置【移交报告模板见附件11】，均在平台上完善处置信息。

（三）后续安全处置

涉及擅自拆改承重结构、超过设计标准或规范增加楼面荷载、开挖地下空间等影响房屋安全的，按照有关规定【查处依据见附件12】依法查处外，街道（乡镇）还应督促装修人委托专业机构实施房屋安全鉴定，鉴定结果在平台报备。

经鉴定，房屋需要维修加固处理的，街道（乡镇）督促装修人落实维修加固措施；需要停止使用、整体拆除的，督促装修人腾空房屋、封闭管控或拆除房屋，并在平台上传处置信息。房屋安全鉴定及处置信息自动标记至宜昌市房屋建筑管理信息系统。

八、其他

本指南自发布之日起试行，试行期间，若有新规定或发生政策调整的，从其规定。

附件：1.建筑装饰装修小散工程安全管控和服务流程

2.建筑装饰装修禁止行为和安全注意事项

3.特殊建设工程清单（节选）

4.建筑装饰装修小散工程施工现场动火申请审批表

5.建筑装饰装修小散工程安全检查技术要点

6.不同风险等级建筑装饰装修小散工程安全管控要求

7.限期整改通知书

8.重大事故隐患清单（节选）

9.（局部）停工整改通知书

10.复工通知书

11.建筑装饰装修小散工程违法违规行为移交报告

12.建筑装饰装修小散工程违法违规行为查处依据

附件1

建筑装饰装修小散工程安全管控和服务流程

附件2

建筑装饰装修禁止行为和安全注意事项

一、禁止行为

（一）未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构，或超过设计标准、规范增加楼面荷载。

（二）擅自在承重墙、梁、柱上开凿门窗、壁柜、线槽或者孔洞。

（三）擅自在楼板开凿或者扩大洞口。

（四）扩大承重墙上原有的门窗尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。

（五）将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、洗浴室、厨房，或把卫生间改在下层住户的客厅、厨房、卧室、书房上方。

（六）损坏房屋原有节能设施，降低节能效果。

（七）擅自改变房屋外立面，在非承重外墙上开门、窗。

（八）擅自搭建建筑物、构筑物。

（九）擅自拆改燃气或供水管道及设施。

（十）擅自拆改消防管道及设施。

（十一）擅自改变房屋使用功能或用途。

二、安全注意事项

（一）施工人员应佩戴安全帽，并系好下颚带。

（二）高处作业（2米及以上）必须系挂五点式安全带。

（三）施工现场严禁吸烟，不能使用明火取暖。

（四）禁止私拉乱接电线，杜绝电气火灾隐患。

（五）配置足够的消防设施，进行切割、焊接等作业时办理动火证，配备监护人。

（六）动火作业时，气瓶应与动火点明火保持大于10m距离，且周围无易燃易爆物品存放；

（七）高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷，随意抛弃，丢弃。

（八）从事高空作业人员需定期进行身体检查，施工人员患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病不得从事高空作业。

（九）高空作业严格执行安全技术规程，严禁违章操作。

附件3

特殊建设工程清单

（节选）

有下列情形的建筑装饰装修小散工程属于特殊建设工程：

（一）总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂。

（二）总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍。

（三）总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

（四）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。

特殊建设工程开工前须办理消防设计审查，完工后需验收。其他非住宅工程完工后办理消防备案。住宅室内装修无需消防备案。

附件4

建筑装饰装修小散工程施工现场动火申请审批表

| 施工单位 |  | 工程名称 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火须知 一、实施动火作业人员未经过专门的安全作业培训并取得特种作业操作证的，不准动火。 二、动火作业前，未履行动火审批手续的，不准动火。 三、动火作业前，未安排专人履行现场安全管理职责的，不准动火。 四、动火作业前，未进行现场安全风险辨识评估，制定作业方案和应急处置方案的，不准动火。 五、动火作业前，未清理动火区域周围的易燃物品及其他危险物资或采取其他有效安全防范措施的，不满足作业现场应急需求的，不准动火。 六、动火作业前，动火区域与其他区域未按要求采取防火分隔的，不准动火。 七、动火作业前，未按照规定配备安全防护设备、应急救援装备的，不准动火。 八、人员密集场所不符合动火安全管理要求的，不准动火。 九、有限空间、高处、临时用电等特殊作业与动火作业同时交叉进行时，未制定专项方案并采取针对性安全措施的，不准动火。 动火申请审批表由项目负责人申请，装饰装修企业部门负责人批准。 |  |  | 动火 部位 |  | 动火 时间 | 年 月 日 时 至 年 月 日 时 |  |
|  |  |  | 动火 类型 | □电焊□气焊□切割□喷灯 □打磨□砂轮□电钻□其他 |  |  |  |
|  |  |  | 防火 措施 | 1.施工现场所配备灭火器材，保证其足够灭火效力和有效期。 2.明火作业点应与危险物品及易燃易爆物保持距离。 3.清除动火作业现场及周围的易燃物、可燃物。 4.无法移走的可燃物采取不燃材料进行覆盖隔离。 |  |  |  |
|  |  |  | 审批 意见 | 批准人签名： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  |  | 动火人姓名 |  |  | 监护人姓名 |  |
|  |  |  | 操作证号码 |  |  | 申请人签名 |  |
|  |  |  | 申请 日期 | 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式4份，动火人、监护人、审批人各1份并随身携带，工地留存1份。

附件5

建筑装饰装修小散工程安全检查技术要点

一、结构安全检查要点

（一）是否存在未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，变动建筑主体和承重结构。

（二）是否存在未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，超过设计标准或规范增加楼面荷载。

（三）是否存在未经城市规划行政主管部门批准，改变房屋的规划设计用途；搭建建筑物、构筑物；改变建筑物外立面，在非承重外墙上开门、窗；改变住宅架空层、设备层、避难层等共用部位、共用设施设备规划设计用途；挖掘房屋地下空间，或者降低房屋地面地坪标高。

（四）是否存在未经供暖、燃气管理单位批准，拆改住宅房屋供暖、燃气管道和设施。

（五）是否存在在承重墙上开挖壁柜、门窗洞口或者扩大房屋承重墙上原有门窗洞口尺寸，拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。

（六）是否存在将住宅房屋没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。

（七）是否存在将住宅厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间单独出租用于居住，或者租赁住房不符合规定的单间租住人数上限或者人均最低租住面积标准。

（八）是否存在法律、法规、规章禁止的其他危害房屋安全的行为。

二、消防安全检查要点

（一）在人员密集场所使用、营业期间，不得进行动火作业。医院、养老院等场所，因特殊情况在营业、使用期间进行动火作业的，应进行辨识评估，制定安全操作、现场监护、应急处置等管控措施，并进行防火分隔。

（二）施工现场所有包括电焊、气焊、气割、使用喷灯、打磨、砂轮、电钻等可能产生火焰、火花和炽热表面的临时性施工作业，须履行动火审批手续，明确动火时间、地点、作业人、监护人和安全措施。

（三）动火点周边及下方10米范围内必须彻底清除易燃可燃物，并采用不燃材料对无法移除的物件进行覆盖隔离。高空动火作业须采取防止火花飞溅的措施。

（四）每个动火点宜配备2个手提式灭火器，器材须压力正常且在有效期内。

（五）从事电焊、气焊、气割的动火作业人员应按规定持特种作业操作资格证书上岗。动火期间，监护人须全程在现场监护，不得离岗。

（六）严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。严禁在施工现场吸烟。

（七）现场使用的保温材料、木质板材等主要装饰材料，应核查燃烧性能等级检测报告或合格证明文件，其燃烧性能等级必须符合设计文件和《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）的要求。歌舞娱乐放映游艺场所顶棚装修材料的燃烧性能应为A级，其他部位装修材料均不低于B1级。设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所，墙面装修材料也应为A级。

（八）严禁任何损坏、遮挡、擅自拆除或停用建筑原有消防设施的行为，包括防火门、消火栓、自动喷淋头、烟感探测器、疏散指示标志和应急照明。

（九）疏散通道、安全出口、消防车通道应保持畅通，严禁堆放任何材料、设备或垃圾。施工现场应设置明确的疏散指示，确保人员在紧急情况下能快速识别出口。

三、高处作业安全检查要点

（一）凡在坠落高度基准面2米及以上进行作业，均属高处作业。作业人员须经体检合格，接受专门培训。作业时应正确佩戴安全帽，系挂五点式安全带，并确保安全带“高挂低用”，悬挂于牢固的锚点或生命绳上。

（二）移动式操作平台应稳固，行走轮和导向轮应有锁止装置，平台四周设置不低于1.2米的防护栏杆。平台移动时，操作平台上不得站人。不得使用自制“人字梯”或摇晃的物件作为高处作业平台。脚手架操作层上严禁架设梯子作业。

（三）楼梯、楼层、较大洞口等临边，应设置防护栏杆，并采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。防护栏杆立杆间距不应大于2米，立杆底端应固定牢固。较小洞口按规定采用盖板覆盖或安全平网封闭等措施。

（四）施工现场采用密目式安全立网的，目数和阻燃性应符合要求，严禁使用防尘网代替密目网。推荐采用冲孔钢板网作为立面防护。

（五）采用平网作为水平防护时，严禁使用密目式安全立网代替平网使用，安全平网里口距建筑物之间空隙不得大于15厘米。

四、临时用电和施工机具安全检查要点

（一）施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统，安装、维修或拆除临时施工用电系统应由电工完成，电工应持有效特种作业操作资格证书上岗，严禁带电作业。

（二）严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”。开关箱内漏电保护器的额定动作电流不应大于30毫安，额定漏电动作时间不应大于0.1秒。潮湿场所应选用动作电流不大于15毫安的防溅型漏电保护器。

（三）电线电缆严禁沿地明敷、缠绕在金属物上或浸泡在水中。严禁使用花线、护套线、胶质线（双绞线）作为电源线。

（四）电锯、角磨机、切割机、电钻等机具的防护罩必须齐全完好。使用前应检查电源线和插头是否破损。I类手持电动工具（金属外壳）必须使用带有保护接零线的三芯橡皮护套电缆。手持电动工具电池严禁在施工现场充电。

（五）油漆、稀释剂、胶粘剂等易燃易爆危险品，应存放在现场独立的专用阴凉通风库房内，并张贴醒目标志。现场存放量不得超过当日使用量。废弃的油桶、涂料桶应集中存放在安全区域，及时清运。

（六）氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5米，与明火作业点的距离不应小于10米。气瓶应有防倾倒措施，并装有防震圈和瓶帽，夏季应防止暴晒。

（七）使用气瓶中的气体时，要用减压阀（气压表）。使用后的气瓶应按规定保留0.05兆帕以上的残余压力，不可用完用尽。各种气瓶必须定期进行技术检查。

附件6

不同风险等级建筑装饰装修小散工程

安全管控要求

| 风险等级 | 工程特征 | 管控频次与要求 |
| --- | --- | --- |
| 低风险项目 | 低风险的简单装修工程（如不涉及动火作业、高处作业、结构改动的简单饰面更新、水电安装、家具安装等）。 | 1.备案登记后5个工作日内完成首次现场检查。 2.接到投诉、举报或上级督办后开展检查。 |
| 一般风险项目 | 不涉及高风险情形，但涉及动火作业、高处作业、脚手架等有一定风险的工程。 | 1.备案登记后 5个工作日内完成首次现场检查。 2.以日常检查等方式进行抽查，每月不少于1次检查。 3.重点关注现场基本安全条件与作业人员安全行为。 |
| 高风险项目 | 1.在人员密集场所的建筑内（含地下室）施工且涉及动火作业的工程，人员密集场所范围详见《中华人民共和国消防法》第七十三条。 2.涉及变动建筑主体和承重结构的工程。 3.含高处作业吊篮等危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）的工程，危大工程范围详见《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》。 4.涉及有限空间（如下水道、化粪池、密闭设备等）作业的工程。 | 1.备案登记后 5个工作日内完成首次现场检查。 2.施工期间纳入日常检查，每月不少于2次检查。 3.涉及变动建筑主体和承重结构的，结构拆改施工期间应检查不少于1次。 4.重点检查方案制定与执行、施工管理人员履职、危险作业安全管理等情况。 |

附件7

宜散整字〔2026〕第  号

限期整改通知书

：□装修人  □施工单位

经查，位于    县（市）区    街道（乡镇）        工程属于小散工程，存在下列问题及隐患：

（一）备案登记：该工程□未办理  □已办理备案登记手续。

（二）现场安全隐患：

1.施工用电

2.安全防护

依据《中华人民共和国安全生产法》《宜昌市小散工程和零星作业安全生产管控暂行办法》等规定，请收到本通知后，立即组织全面检查和整改，并做好隐患排除期间的安全管理。隐患排除后，建设单位（业主）或监理单位组织验收，验收合格后形成安全隐患整改报告，加盖单位公章（签字），   年  月  日前提交我单位。

检查人：

小散工程备案单位（盖章）

年  月  日

签收人：

注：本通知一式三份，小散工程备案单位、装修人、施工单位各一份。

附件8

重大事故隐患清单

（节选）

一、资质资格类

建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程；建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业。

二、结构安全类

拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核；拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。

三、危大工程类

危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证；对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。

四、特殊作业类

有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”程序；或无专人监护（无专职安全生产管理人员现场监督）；或未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。

五、施工用电类

特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压；在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。

六、高处作业类

悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接；脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门；高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂。

七、冒险作业类

在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业。

八、其他类

施工现场存在其他可能直接导致人身伤亡或重大财产损失的、显而易见的、紧迫的危险状态，经监督人员专业判断必须立即停止作业的。

附件9

宜散停字〔2026〕第   号

（局部）停工整改通知书

：□装修人  □施工单位

经查，位于    县（市）区    街道（乡镇）        工程在施工过程中存在下列重大事故隐患：

根据《中华人民共和国安全生产法》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等规定及工程建设强制性标准，现责令你单位立即停止部位的施工，并从危险区域撤出作业人员。

停工期间你单位应采取有效措施，防止发生安全生产事故。

请接本通知后，立即组织全面检查和整改，并做好隐患排除期间的安全管理。隐患排除后，建设单位（业主）或监理单位组织验收，验收合格后形成安全隐患整改报告，并加盖单位公章后报我单位，接到我单位签发的《复工通知书》后方可恢复施工。

签发人：

小散工程备案单位（盖章）

年  月  日

签收人：

注：本通知一式三份，小散工程备案单位、装修人、施工单位各一份。

附件10

宜散复字〔2026〕第  号

复工通知书

：□装修人  □施工单位

经查，位于县（市）区街道（乡镇）工程   年   月   日经我单位检查后，现提出如下复工意见：

同意复工。

签发人：

小散工程备案单位（盖章）

年  月  日

签收人：

注：本通知一式三份，小散工程备案单位、装修人、施工单位各一份。

附件11

违法违规行为移交报告

（有关执法部门）：

本单位巡查发现，  项目名称  装饰装修过程中涉嫌存在下列违法违规施工行为：

1.

2.

上述行为违反了《建设工程质量管理条例》《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第110号令）、《宜昌市城镇房屋安全管理办法》等相关规定，我单位已书面通知其立即停止违法违规施工行为。因劝阻、制止无效，现向你单位报告。

附件：1.《违规行为整改通知书》

2.违规行为的事实经过与主要证据

小散工程备案单位（盖章）

年  月  日

注：本报告单一式二份，街道（乡镇）、行业主管部门各一份。

附件12

建筑装饰装修小散工程违法违规行为查处依据

一、装修人未申报登记进行住宅室内装饰装修活动的，责令改正，处5百元以上1千元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十五条。

二、装修人将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的，责令改正，处5百元以上1千元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十六条。

三、将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间的，或者拆除连接阳台的砖、混凝土墙体的，责令改正，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款，对装饰装修企业处1千元以上1万元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十七条第一款第一项。

四、损坏房屋原有节能设施或者降低节能效果的，责令改正，对装饰装修企业处1千元以上5千元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十七条第一款第二项。

五、擅自拆改供暖、燃气管道和设施的，责令改正，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十七条第一款第三项。

六、未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，擅自超过设计标准或者规范增加楼面荷载的，责令改正，对装修人处5百元以上1千元以下的罚款，对装饰装修企业处1千元以上1万元以下的罚款。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第三十七条第一款第四项。

七、装饰装修企业违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，不按照规定采取必要的安全防护和消防措施，擅自动用明火作业和进行焊接作业的，或者对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的，责令改正，并处1千元以上1万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处1万元以上3万元以下的罚款；造成重大安全事故的，降低资质等级或者吊销资质证书。

依据：《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令第110号）第四十一条。

八、涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款；房屋建筑使用者在装修过程中擅自变动房屋建筑主体和承重结构的，责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款。

依据：《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）第六十九条第一款。